|  | общество с ограниченной ответственностью «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ» ИНН 7100012933, КПП 710001001 Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103. Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1 Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85 |
| --- | --- |

ОГРН 1227100008398, ИНН/КПП 7100023491/710001001

Техническое задание на выполнение монтажных работ системы автоматизации производственного объекта:

«Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб, производства ф. «Марчегалья СПА», Италия»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1. | Наименование Заказчика. | ООО «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ». ОГРН 1227100008398, ИНН/КПП 7100023491/710001001 |
| - 1. | Место строительства (адрес объекта) | 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1. Производственное здание расположено по адресу: Тульская область, гор. Узловая, ул. 14 Декабря, без номера дома (напротив корпуса № 14 ЗАО «Узловский машиностроительный завод»). |
| - 1. | Сроки выполнения работ | - начало работ – 08.01.2023 г. - окончание работ – 01.05.2024 г. |
| 4. | Характеристика производственного объекта | Объект «Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб» согласно утвержденному проекту №5.17052022 разработанному ООО «СТРОЙТЕХНОПРОЕКТ», должен соответствовать следующим характеристикам: - производимая труба диаметром от 4,76 до 10 мм, с толщиной стенки 0,7 мм должна полностью соответствовать ТУ 14-005-78673941-2008, ТУ 14-008-78673941-2009, ТУ 14-009-78673941-2009 для изготовления конденсаторных панелей холодильников и гидравлических систем автомобилей; - максимальная скорость проката заготовки – 100 м/мин - максимальная скорость проката трубы d 4,76- 200 м/мин; -производительность линии по трубе - 1000 кг/ч. -производительность линии в год должна быть не менее 4200 т/год; Система автоматизации объекта состоит из шкафов управления участками линии и пультов операторов: - Шкаф управления двойным вертикальным размывателем ленты, вертикальным накопителем ленты, трубоформовочным и калибровочным станом на основе контролера Siemens S7 CPU400 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы ELCONN серии CBT 70-4-F2-E (4 шт.). Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (3 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (3 комплекта). - Шкаф управления волочильным станом и трубонаматывающим устройством на основе контролера Siemens S7 CPU300 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы INOVANCE серии MD810 (6 шт.). Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (2 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (2 комплекта). - Шкаф управления высокочастотной сварочной установкой. - Шкаф управления высокочастотной установкой отжига. - Шкаф управления газосмесительной станцией и туннелем охлаждения трубы. - Шкаф управления ванной и печью цинкования. - Шкаф управления линией чистовой перемотки на основе контролера Siemens S7 CPU300 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы INOVANCE серии MD810 (5 шт.). Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (1 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (1 комплект). |
| 5. | Требования к результату работ | Введенный в эксплуатацию объект «Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб» с требуемыми характеристиками согласно утвержденному проекту №5.17052022 разработанному ООО «СТРОЙТЕХНОПРОЕКТ» должен соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам: - производимая труба диаметром от 4,76 до 10 мм, с толщиной стенки 0,7 мм должна полностью соответствовать ТУ 14-005-78673941-2008, ТУ 14-008-78673941-2009, ТУ 14-009-78673941-2009 для изготовления конденсаторных панелей; - максимальная скорость проката заготовки - 200 м/мин; - производительность линии должна быть не менее 4200 т/год. |
| 6. | Требования к объемам выполняемых работ | Подрядчику поручается: - Силами заказчика выполнить монтаж на проектные места оборудования АСУ-ТП, указанного в п.4. - Выполнить прокладку кабелей и расключение их в шкафах управления, согласно кабельного журнала (Приложение 1). - Выполнить работы по монтажу и подключению двигателей стана. - Выполнить работы по монтажу и подключению гидрооборудования стана. - Выполнить работы по монтажу и подключению пневмооборудования стана. - Выполнить работы по монтажу и подключению системы охлаждения. - Совместно с Заказчиком настроить работу и взаимодействие с оборудованием и шкафами управления дистанционных пультов (ПУ) управления следующих устройств: - ПУ двойного вертикального разматывателя ленты. - ПУ вертикального накопителя ленты. - ПУ трубоформовочного и калибровочного стана. - ПУ ВЧС. - ПУ ВЧО. - ПУ синхронизатора. - ПУ волочильного стана. - Дистанционного ПУ трубонаматывающего устройства - Местного ПУ трубонаматывающего устройства. - ПУ линии чистовой перемотки. - ПУ опрокидывателя линии чистовой перемотки. - Совместно с Заказчиком провести испытания указанных в п.4 частей объекта, холодный и горячий пуск всего объекта, проверить требуемые характеристики работы объекта при заданном качестве получаемого изделия. - Требования к последовательности этапов выполнения работ: не позднее 30 дней после подписания договора предоставить Заказчику на утверждение график производства работ указанных в п.1-10, а также список приемо-сдаточной документации. - Монтажные работы должны быть проведены в срок до 30.04.2024 г. Всю исполнительную документацию передать Заказчику в срок до 07.05.2024 г. |
| 7. | Требования к производству и последовательности выполнения работ | - Работы по монтажу производятся в стесненных условиях на территории строящегося предприятия, с сетью транспортных и инженерных коммуникаций, при существующих подземных и надземных элементах основного ограждения - При выполнении работ по монтажу оборудования линии производства стальных электросварных холоднодеформированных труб Заказчиком осуществляется технический надзор в соответствии с приказом по предприятию. - В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет. - По окончании работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию. - Приёмочные испытания оборудования или отдельных систем должны быть проведены Подрядчиком с привлечением представителей персонала Заказчика после окончания всех монтажных работ с составлением акта. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение ПТЭ, ПУЭ, СНиПов, СО, ГОСТов, норм технологического проектирования, правил пожаро и взрывобезопасности и других нормативных документов Подрядчиком с составлением акта в объеме выполненных работ. - Подрядчик предоставляет исполнительную и техническую документацию на выполненные работы согласно РД11.02-2006 и других нормативных документов. - Работы должны выполняться в сроки указанные в графике производства работ. - Подрядчик обязан разработать детализированный график и согласовать его с Заказчиком. - Изменение сроков выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. - До начала проведения МР Подрядчик обязан: - провести входной контроль оборудования и материалов; - согласовывать с Заказчиком места складирования образующихся отходов, демонтируемых и монтируемых деталей и металлоконструкций, пути их транспортировки; - иные подготовительные работы; - в течение 7 (семи) календарных дней после заключения договора назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с исполнением договора, а также лиц, ответственных за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность и в письменном виде известить об этом Заказчика с описанием полномочий вышеуказанных лиц и зон их ответственности; - выдать замечания по рабочей и проектной документации (неполная информация, отсутствие документации, инструкций и т.д.), необходимых для выполнения работ, предоставленной Заказчиком, в течение 30 (десяти) календарных дней с даты ее получения. - обеспечить технический надзор за монтажными работами самостоятельно по согласованию с Заказчиком; - по требованию Заказчика предоставлять всю необходимую документацию; - обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, инвентаря, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты; - обеспечить систему контроля качества работ; входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций, текущий контроль технологических процессов при производстве работ, приемочный контроль выполненных работ; - устранить в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока результата выполненных работ. - Заказчик осуществляет в процессе выполнения работ технический надзор и контроль соответствия объема и стоимости работ, а также контроль соблюдения Исполнителем требований законодательства в области охраны окружающей среды. - Допуск Подрядчика для выполнения электромонтажных работ на действующим электрооборудовании ниже 1 кВ производится работником Заказника по распоряжению. - Последовательность всех работ вести в строгом соответствии с технологией производства работ, с соблюдением графика работ. Необоснованные отступления от графика работ и срыв срока выполнения работ, предоставляют Заказчику возможность в одностороннем порядке расторгать договорные обязательства и привлекать другую подрядную организацию. - За несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик уплачивает штрафные санкции, предусмотренные договором. - Подрядчик обязуется: - Провести подготовительные работы на площадке объекта. - Выполнить монтажные работы, согласно утвержденной рабочей документации. - Выполнить подготовку и предоставление Заказчику исполнительной документации, согласно перечню, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком. - Обеспечить порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства работ. - Все отступления от проектной документации в ходе монтажных работ оформлять техническими решениями, согласованными с Проектной организацией и утвержденными Заказчиком. - При проведении работ предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности и работоспособности, существующих оборудования, систем и коммуникаций Заказчика, остающихся в работе. - Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных работ до приемки работ Заказчиком по акту. - Персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. - Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе Подрядчик обязан провести проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При этом Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. - При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение. - Своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней после сдачи выполненных работ Заказчику в полном объеме вывезти за пределы территории, на которой проводились работы, принадлежащие Подрядчику инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество. - Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ. - Место временного накопления отходов, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком. - Заказчик обязуется: - до начала выполнения работ передать Подрядчику акт приема- передачи имеющуюся у него проектно-конструкторскую документацию, нормативно техническую документацию; - до начала выполнения монтажных работ передать Подрядчику по акту приема-передачи оборудование и материалы, необходимые в соответствии с технической документацией для монтажа в шкафы управления; - содействовать Подрядчику в свободном доступе к месту производства работ; - обеспечить предоставление Подрядчику имеющихся на территории Заказчика стационарных точек подключения электроэнергии; - осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ; - перед началом производства работ провести вводный инструктаж персонала Подрядчика в АБК и первичный инструктаж непосредственно на рабочих местах; - обеспечить своевременное оповещение работников Подрядчика (субподрядчиков) о возникновении аварийных ситуаций на объекте; - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объектов производства работ к сдаче сформировать приемочную комиссию по окончательной приемке объектов производства работ; - принять выполненные Подрядчиком по договору работы в соответствии с условиями настоящего технического задания либо заявить мотивированный отказ от их приемки. - Работы выполняются в условиях строящегося предприятия в установленном порядке. - Заказчик может предоставить Подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров. |
| 8. | Применяемые стандарты, СНиПы и прочие правила. | Работы выполнить в соответствии с действующими нормами, правилам и стандартами: - ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты. Общие технические требования»; - РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрупнённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание), (утв. Приказами Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. N 242, 20.05.2003 г. N 1879.04.2003 г. N 150, 8.07.2002 г. N 204, 6.10.1999 г.); - «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; - ПОТ при эксплуатации электроустановок; - ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ; - ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.20 (с изменениями на 21 мая 2021 года); - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; |
| 9. | Требования к применяемым материалам и оборудованию. | - До начала работ Заказчик передает Подрядчику документы (материалы Заказчика), удостоверяющие качество используемых материалов, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы). Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны поставляться с оригиналами (либо заверенными синими печатями копиями) сертификатов и другими документами заводов изготовителей, удостоверяющие их качество. - Все поставляемые материалы, оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными (эксплуатации, консервации) произведены не позднее 2022 года, соответствовать проектной документации, при изменении типов материалов и оборудования обязательно согласование с Заказчиком. - Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации. - Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению. - Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. |
| 10. | Приемка выполненных работ | - Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ. - Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами. - Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком. - Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять, выполненные работы по актам выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией и предоставлением следующих документов: - счета-фактуры (товарные накладные) на стоимость используемых материалов; - форма № Вн-М-05 акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и ремонте оборудования; 6. По завершению работ, одновременно с предоставлением Заказчику последнего акта выполненных работ, должна быть сдана Заказчику вся исполнительная документация на данный объект согласно РД-11-02-2006 (Последний акт выполненных работ приниматься не будет без полного комплекта исполнительной документации). Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF. |
| 11. | Гарантийные обязательства. | - Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком. - Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. - Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Подрядчиком в течение 14 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ. 4. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям договора, а также действующим техническим требованиям, государственным и отраслевым стандартам РФ, нормам проектирования. |
| 12. | Прочие и специальные требования | - Подрядчик вправе предложить аналог МТР (при условии, если он указан в ПСД). |
| 13. | Требования по формированию сметной стоимости | - Сметная стоимость работ составляется базисно-индексным методом в нормативных базах: - ФЕР Федеральные единичные расценки. В актуальной редакции (с пересчетом базовых цен в текущие цены с помощью соответствующих индексов соответствующего периода). - Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ. Нормативы накладных расходов в смете следует определять согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве». - Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ. Нормативы сметной прибыли определяются в соответствии с положениями «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве». Согласно МДС 81-35.2004, резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов промышленного назначения определяется в размере не более З % от итога глав 1-12 и включается в Сводный сметный расчет стоимости объекта. При расчетах за выполненные работы указанные расходы полностью расшифровываются с оформлением актов о приемке выполненных работ. Расчеты должны быть подтверждены соответствующими актами, утвержденными комиссией из состава представителей Заказчика, Подрядчика. При оформлении актов указывается, что дополнительные работы и затраты оплачиваются в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты. - В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм или калькуляций. - В сметной документации предусматривать районный коэффициент к заработной плате. - Сметную документацию (сметы и акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3) предоставлять Заказчику для проверки в бумажном виде и электронном виде в рекомендуемых форматах *.cxa. - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Договором. |
| 14. | Порядок оплаты работ. | - Авансовый платеж – 30 % от стоимости работ. - Платеж в размере 40% от общей цены после завершения работ по п.1-16. - Окончательный платеж в размере 30% от общей цены после приемки работ. |
| 15. | Дополнительные обязательства. | Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию на всю стоимость контракта. |

Главный энергетик                                             	                                             	Бородин И.Э.

Приложение 1

Кабельный журнал

| Участок трассы кабеля, провода | Кабель, провод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол-во, Число и сечение жил | Длина, м |  |
| Стан | ПВ3 | 1*16 Ж/З | 154 |  |
| Стан | ПВ3 | 1*50 Ж/З | 19 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*2,5 | 252 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 12*1,5 | 525 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 24*1,5 | 629 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 24*2,5 | 22 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 3*2,5 | 129 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*0,5 | 15 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 3*1,5 | 190 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*4 | 22 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 7*1,5 | 989 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 7*2,5 | 166 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*16 | 47 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*25 | 61 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*6 | 40 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*1,5 | 532 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*1,5 СЛ | 90 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 10*1,5 | 215 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 19*1,5 | 100 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 5*1,5 | 2 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 16*1,5 | 410 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 3*0,5 СЛ | 330 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 2*4*0,5 СЛ | 342 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 2*0,5 СЛ | 40 |  |
| Стан | Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2* 2* 0,52 |  | 54 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*1 экр | 177 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 7*1 экр | 36 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*25 экр | 19 |  |
| Стан | Термопара |  | 64 |  |
| Стан | Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2* 2* 0,52 |  | 130 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 3*0,5 экр | 20 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 4*6 СЛ | 15 |  |
| Стан | КГВЭВнг-LS | 2*1,5 | 130 |  |
| Итого | 224 |  | 5966 |  |